Перечень приборов учёта рекомендуемых для установки (замены)

Однофазные электронные

| Тип электросчётчика | Номинальный и максимальный ток, А | Срок межповерочного интервала, лет | Многотарифность |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия Меркурий 201 | 5 (50) | 16 | - |
| Серия СЕ 101 | 5 (60) | 16 | - |
| СЕ 102 | 5 (60, 100) | 16 | + |
| СЕ 201 | 5 (60, 100) | 16 | + |
| СОЛО | 5 (50) | 16 | - |
| ЦЭ 6807П | 5 (60) | 16 | - |
| Меркурий 200.02 | 5 (60) | 16 | + |
| ЦЭ 2726 | 5 (50) | 16 | + |
| СЭБ-2А | 5 (50) | 16 | + |

Однофазные индукционные

| Тип электросчётчика | Номинальный и максимальный ток, А | Срок межповерочного интервала, лет | Многотарифность |
| --- | --- | --- | --- |
| СО-ЭЭ 6706 | 5 (60) | 16 | - |
| СО-ЭЭ 6705 | 5 (40) | 16 | - |
| СО-И449 | 5 (40) | 16 | - |
| СО-И449М | 5 (60) | 16 | - |
| СО-ИБ1 | 5 (30) | 16 | - |
| СО-ИБ2 | 5 (60) | 16 | - |

Трехфазные электронные

| Тип электросчётчика | Номинальный и максимальный ток, А | Срок межповерочного интервала, лет | Многотарифность |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦЭ 6803В | 5 (50, 100) | 16 | - |
| ЦЭ 2727 | 5 (50, 100) | 10 | + |
| ЦЭ 6850 | 5 | 8 | + |
| ЦЭ 6850М | 5 (100) | 16 | + |
| Меркурий 230 АМ 01 | 5 (50) | 10 | - |
| Меркурий 230 АМ 02 | 10(100) | 10 | - |
| Меркурий 230 АМ 03 | 5 (7,5) | 10 | - |
| Меркурий 230 ART 01 | 5 (60) | 10 | + |
| Меркурий 230 ART 02 | 10(100) | 10 | + |
| Меркурий 230 ART 03 | 5 (7,5) | 10 | + |
| Серия СЭТ 4ТМ 03М | 5 | 10 | + |
| МИР С-01 | 5 (7,5) | 8 | + |
| СЕ 303 | 5 (60); 10 (100) | 16 | + |

Трехфазные индукционные

| Тип электросчётчика | Номинальный и максимальный ток, А | Срок межповерочного интервала, лет | Многотарифность |
| --- | --- | --- | --- |
| СА4У-И672М | 5 (7,5) | 6 | - |
| СА4-И678 | 5 (100) | 6 | - |